## Tunable
TAB UNDER CONSTRUCTION
Tunable Filter Specificaiton Estimation | [7 empty] | CWL max | CWL min | Δ CWL | %Tunability
Bandpass Filters
Define Nominal CWL @ AOI = 0°: | 355 | nm
Nominal FWHM BW = | 10 | nm
Nominal Catalog neff = | 1.84
* % Tunability limited to ~ 12%
Nominal Effective Index Calculation
λ(θ) = λ₀ √[1-(sinθ / neff)²]
|  |  | AOI (θ) | Nominal CWL of λ(θ) | Nominal Short Edge of λ(θ) | Nominal Long Edge of λ(θ) | Nominal FWHM BW
|  |  | 0 | 355 | 350 | 360 | 10
|  |  | 2 | 354.9361 | 349.9361 | 359.9361 | 10
|  |  | 4 | 354.7448 | 349.7448 | 359.7448 | 10
|  |  | 6 | 354.4267 | 349.4267 | 359.4267 | 10
|  |  | 8 | 353.9831 | 348.9831 | 358.9831 | 10
|  |  | 10 | 353.4156 | 348.4156 | 358.4156 | 10
|  |  | 12 | 352.7264 | 347.7264 | 357.7264 | 10
|  |  | 14 | 351.9182 | 346.9182 | 356.9182 | 10
|  |  | 16 | 350.9941 | 345.9941 | 355.9941 | 10
|  |  | 18 | 349.9578 | 344.9578 | 354.9578 | 10
|  |  | 20 | 348.8132 | 343.8132 | 353.8132 | 10
|  |  | 22 | 347.5649 | 342.5649 | 352.5649 | 10
|  |  | 24 | 346.218 | 341.218 | 351.218 | 10
|  |  | 26 | 344.7778 | 339.7778 | 349.7778 | 10
|  |  | 28 | 343.2503 | 338.2503 | 348.2503 | 10
|  |  | 30 | 341.6417 | 336.6417 | 346.6417 | 10
|  |  | 32 | 339.9588 | 334.9588 | 344.9588 | 10
|  |  | 34 | 338.2089 | 333.2089 | 343.2089 | 10
|  |  | 36 | 336.3993 | 331.3993 | 341.3993 | 10
|  |  | 38 | 334.5381 | 329.5381 | 339.5381 | 10
|  |  | 40 | 332.6334 | 327.6334 | 337.6334 | 10
|  |  | 42 | 330.6941 | 325.6941 | 335.6941 | 10
|  |  | 44 | 328.7288 | 323.7288 | 333.7288 | 10
|  |  | 46 | 326.7469 | 321.7469 | 331.7469 | 10
|  |  | 48 | 324.7578 | 319.7578 | 329.7578 | 10
|  |  | 50 | 322.7711 | 317.7711 | 327.7711 | 10
|  |  | 52 | 320.7966 | 315.7966 | 325.7966 | 10
|  |  | 54 | 318.8443 | 313.8443 | 323.8443 | 10
|  |  | 56 | 316.9242 | 311.9242 | 321.9242 | 10
|  |  | 58 | 315.0463 | 310.0463 | 320.0463 | 10
|  |  | 60 | 313.2206 | 308.2206 | 318.2206 | 10